Распоряжение администрации от 14 марта 2016 г. № 28 «Об утверждении перечня объектов коммунального комплекса для дальнейшей передачи в концессию»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

МАЙКОПСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ

«14» марта 2016 г.                                                                                                                  № 28

С целью исполнения требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», согласно письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.02.2016 г. № с15/Д13,

    - Отделу по благоустройству и ЖКХ подготовить перечень объектов коммунального комплекса, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

    - Утвердить прилагаемый перечень объектов коммунального комплекса муниципального образования «Тульское сельское поселение» для дальнейшей передачи в концессию.

    - Отделу по землеустройству и имущественным отношениям  разместить утвержденный перечень на официальном сайте администрации муниципального образования «Тульское сельское поселение», а также на сайте www.torgi.gov.ru.

    - Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования				      П.В. Домашев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Тульское сельское поселение»

от 14 марта 2016 г. № 28

Перечень объектов коммунального комплекса муниципального образования «Тульское сельское поселение»

для дальнейшей передачи в концессию

1. Водопроводные сети

- ул. Д. Бедного Ø 57 — 205м.

- ул. Короткая  Ø 63 ПЭ — 200м.

- ул. Крупская (от ул. Комсомольской до ул. Революционной)  Ø 57 — 192м.

- ул. Крупская (от ул. Партизанская до ул. Революционная) Ø 57 — 180м.

- ул. Крупская (от ул. Комсомольская до ПГ) Ø 100 чугун — 40м. Колодец — 1шт. (от ПГ до маг. «Мария») Ø 40 ПЭ — 70м.

- ул. Партизанская (от ул. Ленина до ул. Нагорная)  Ø 100 а/ц — 200м.

- ул. Ленина (от ул. Комсомольская до ул. Партизанская) Ø 100 а/ц — 400м. Колодец — 1шт.

- ул. Ленина (от ул. Партизанская до ул. Садовая) Ø 150 а/ц — 340м. Колодец — 2шт.

- ул. Ленина (от ул. Садовая до ул. Танюкова) Ø 100 а/ц — 1500м. Колодец — 10шт.

- ул. Ленина (от ул. Танюкова до ул. Ленина д. 260) Ø 76 ст. — 200м. Колодец — 2шт.

- ул. Ленина (от дома № 1 до ул. Мира) Ø 57 ст. — 300м. Колодец — 1шт.

- ул. Ленина (от заправки до тепплиц) Ø 159 ст. — 500м. Колодец — 1шт.

- ул. Ленина (от ул. Коммунальная в сторону ул. Крайняя) Ø 40 ст. — 160м. Колодец — 1шт.

- ул. Красноармейская (от узла учета воды до узла задвижек) Ø 300 — 250м.

- ул. Красноармейская (от узла задвижек) до ул. Зеленая (узел задвижек) Ø 300 — 200м. Колодец — 1шт.

- ул. Красноармейская (от дома № 15 до ул. Жемчужная) Ø 127 ст. — 500м.

- ул. Красноармейская (от дома № 15 до ул. Крайняя) Ø 159 ст. — 1700м. Колодец — 3шт.

- ул. Жемчужная Ø 63 ПЭ — 200м. Колодец — 1шт.

- ул. Крайняя (от ул.Красноармейская до ул. Подгорная) Ø 159 ст. — 120м. Колодец — 1шт.

- ул. Крайняя (от ул. Подгорная до начала улицы) Ø 57 — 120м.

- ул. Крайняя (от ул. Красноармейская до ул. Колхозная) Ø 40 ст. — 120м. Колодец — 1шт.

- ул. Крайняя (от ул. Ленина до ул. Первомайская) Ø 40 ПЭ — 240м. Колодец — 1шт.

- ул. Подгорная (от ул. Юбилейная до ул. Крайняя) Ø 63 — 700м. Колодец — 2шт.

- ул. Подгорная (от начала до ул. Юбилейная) Ø 57 ст. — 400м.

- ул. Подгорная (от ул. Крайняя до пер. Подгорный) Ø 159 ст. — 700м. Колодец — 4шт.

- От ул. Подгорная через ул. Жукова до ул. Энергетиков Ø 159 ст. — 270м.

- ул. Танюкова (отул. Энергетиков до ул. Северная) Ø 159 ст. — 400м. Колодец — 4шт.

- ул.Танюкова (отул. Ленина до ул. Гагарина) Ø 102 ст. — 110м. Колодец — 3шт.

- ул. Танюкова (отул. Ленина до пер. Строителей) Ø 102 ст. — 100м. Колодец — 2шт.

- От ул. Северной по территории «Молзавода» до ул. Ленина Ø 159 ст. — 700м. Колодец — 2шт.

- ул. Юбилейная (от ул. Красноармейская до ул. Подгорная) Ø 63 ПЭ — 140м.

- ул. Юбилейная Ø 76 ст. — 260м.

- ул. Энергетиков (от ул. Танюкова до «Электросетей») Ø 100 а/ц — 300м. Колодец — 1шт.

- ул. Дружбы Ø 100 чугун — 400м. Колодец — 2шт.

- ул. Ольховая Ø 100 чугун — 400м. Колодец — 2шт.

- ул. Ольховая (от ул. Подгорная до ул. Московская) Ø 63 ПЭ — 300м. Колодец — 1шт.63 ПЭ — 300м. Колодец — 1шт.

- ул. Свободы (от ул. Подгорная до ул. Московская) Ø 76 — 100м. Ø 63 ПЭ — 150м. Колодец — 1шт.

- ул. Интернациональная (от ул. Подгорной до ул. Энергетиков) Ø 63 ПЭ — 180м. Колодец — 1шт.

- ул. Коммунальная (от ул. Красноармейская до ул. Колхозной) Ø 50 ПЭ — 80м. Колодец — 1шт.

- ул. Коммунальная (от ул. Московская до ул. Первомайская) Ø 63 ПЭ — 180м. Колодец — 1шт.

- ул. Коммунальная (от ул. Ленина до ул. Буровая) Ø 57 ст. — 150м. Колодец — 1шт.

- ул. Буровая (от ул. Коммунальной до строительной базы) Ø 57 ст. — 70м.

- ул. Буровая (от ул. Коммунальной до ул. Крайняя) Ø 57 ст. — 500м.

- ул. Буровая (от ул. Садовая) Ø 40 ст. — 180м.

- ул. Садовая (от ул. Красноармейская до ул. Московская) Ø 100 а/ц — 180м.

- ул. Садовая (от ул. Московская до ул. Первомайская) Ø 76 ст. — 100м.

- ул. Садовая (от ул. Буровая до ул. Нагорная) Ø 76 ст. — 170м. Колодец — 2шт.

- ул. Садовая (от ул. Нагорная до ул. Речная) Ø 40 ПЭ — 180м.

- ул. Колхозная (от ул. Садовая до ул. Коммунальная) Ø 100 а/ц — 300м. Ø 40 ПЭ — 140м.

- ул. Московская (от ул. Танюкова до ул. Крайняя) Ø 127 ст. — 700м. Колодец — 2шт.

- ул. Московская (от ул. Крайняя до ул. Партизанская) Ø 200 а/ц — 1500м. Колодец — 3шт.

- ул. Московская (от ул. Партизанская до ул. Мира) Ø 200 чугун — 700м. Колодец — 1шт.

- ул. Московская (ул. Мира до ул. Почтовой) Ø 57 ст. — 120м. Колодец — 1шт.

- ул. Московская (от ул. Почтовая до ул. Калинина) Ø 63 ПЭ — 240м. Колодец — 1шт.

- ул. Зеленая (от ул. Партизанская до ул. Лесная-Виноградная) Ø 200 а/ц — 700м.

- ул. Виноградная (от ул. Лесная до ул. Калинина) Ø 159 ст. — 700м. Колодец — 5шт.

- ул. Виноградная (от ул. Первомайская до начала улицы) Ø 57 ст. — 540м.

- ул. Молодежная Ø 50 ст. — 270м. Ø 63 ПЭ — 160м. Ø 40 ПЭ — 60м.

- ул. Первомайская (от начала улицы до дома № 68) Ø 110 ПЭ — 400м.

- ул. Первомайская (от дома 68 до ул. Мира) Ø 102 ст. — 200м. Колодец — 5шт.

- ул. Первомайская (от ул. Мира до ул. Комсомольская) Ø 100 а/ц — 300м. Колодец — 2шт.

- ул. Первомайская (от ул.Комсомольской до дома № 173) Ø 76 ст. — 200м. Колодец — 1шт.

- ул. Первомайская (от ул. Революционной до ул. Партизанской) Ø 100 а/ц — 300м. Колодец — 3шт.

- ул. Первомайская ( от ул. Партизанская до ул. Танюкова) ø108 ст. - 2500 м, колодец — 9 шт

- ул. Гагарина (от ул. Революционная до ул. Партизанская) ø 40 ст, - 200 м, ø 57 ст. - 200 м, колодец — 5 шт

- ул. Гагарина (от ул. Партизанская до ул. Танюкова) ø 150 чугун — 2500 м, колодец — 10 шт

- ул. Солнечная ( от дома № 12 до ул. Московская) øПЭ — 220м

- ул. Солнечная ( от ул. Первомайская до ул. Северная) ø 57 ст — 180 м

- ул. Танюкова (от ул. Первомайская до ЦРБ № 14) ø 150 чугун — 350 м, колодец — 4 шт

- ул. Лесная от ул. Зеленая ø 50 ПЭ — 160 м

- ул. Лесная от ул. Зеленая ø 57 ст. - 240 м

- ул. Лесная от ул. Виноградная ø 40 ст — 90м

- ул. Мира ( от ул. Московская до ул. Виноградная) ø100 а/ц — 100 м

- ул. Мира (от ул. Виноградная до дома № 10) ø 100 а/ц — 240 м

- ул. Мира (от дома № 10 до начала улицы) ø 57 ст — 140 м, колодец — 1 шт

- ул. Мира ( от ул. Московская до ул. Мостовой) ø 219 ст — 900м, колодец — 6 шт

- ул. Мира ( от ул. Родниковая через дорогу на ул. Чехова) ø 57 ст — 100 м

- ул. Чижика (от ул. Мира)  ø 57 ст — 800 м

- ул. Лесная (от ул. Красноармейская до ул. Зеленая) ø 57 ст — 240 м

- ул. Виноградная ( от ул. Комсомольская до ул. Революционная) ø 40 ст — 80 м

- ул. Советская ( от ул. Мира до ул. Почтовая) ø 102 ст — 180 м

- ул. Советская ( от ул. Почтовая до ул. Калинина) ø 63 ПЭ — 280 м, колодец — 1 шт

- пер. Первомайский ( от ул. Калинина) ø 40 ПЭ — 80 м

- ул. Школьная (от ул. Московская до ул. Советская) ø 76 ст — 80 м, колодец - 2 шт

- ул. Октябрьская (от ул. Школьная до ул. Мира) ø 57 ст — 100 м

- ул. Октябрьская ( от ул. Мира до ул. Калинина) ø 100 чугун — 300 м

- ул. Калинина ( от ул. Октябрьская до ул. Гагарина) ø 76 ст — 100 м

- ул. Гагарина (от ул. Мира до ул. Калинина) ø100 а/ц — 300 м, колодец — 3 шт

- ул. Калинина ( ул. Ленина до ул. Пионерская) ø 57 ст- 200 м

- ул. Калинина (от ул. Родниковая до ул. Пионерская) ø 63 ПЭ — 320 м

- ул. Пионерская (от ул. Родниковая до ул. Калинина) ø 63ПЭ — 220 м

- ул. Нагорная ( от ул. Садовая) ø 57 ст — 300 м, колодец — 1 шт

- ул. Нагорная (от ул. Партизанская до ул. Садовая) ø 76 ст — 500 м, колодец — 1 шт

- ул. Нагорная (от ул. Партизанская до начала улицы) ø 40 ст — 180 м, колодец 1 шт

- ул. Спортивная от ул. Нагорная ø 40 ст — 180 м, колодец — 1 шт

- ул. Комсомольская от ул. Первомайская до ул. Виноградная ø 100 а/ц — 240 м, колодец — 1 шт

- ул. Комсомольская ( от ул. Ленина до ул. Д.Бедного) ø 108 ст — 270 м, колодец — 5 шт

- ул. Комсомольская ( ул. Д.Бедного до ул. Мостовая) ø159 ст — 90 м, колодец — 1 шт

- л. Мостовая (от ул. Комсомольская до ул. Революционная) ø 57 ст — 240 м

- ул. Мостовая от ул. Комсомольская до ул. Речная ø 100 а/ц — 340 м, колодец — 1 шт

- ул. Чехова от ул. Мостовая ø 57 ст — 200 м

- ул. Речная (от ул. Мостовой до ул. Революционная) ø 63 ПЭ — 800 м, колодец — 1 шт

- ул. Речная (от ул. Революционная до ул. Садовая) ø 57 ст — 400м, колодец — 1 шт

- ул. Нижняя (от ул. Речная до ул. Революционная) ø 63 ПЭ — 40 м, ø 57 ст — 220 м

- ул. Набережная ø 57 ст — 270 м

- ул. Заречная (от моста до Завода ЖБИ котельной) ø 108 ст — 120 м,          ø 200 чугун — 500 м, ø 100 ст — 500 м, ø 57 ст — 200 м, колодец — 3 шт

- ул. Заводская от ул. Заречная ø 102 ст — 370 м, колодец — 2 шт

- ул. Новая от ул. Заречная ø57 ст — 150 м

- ул. Новая от ул. Заводская ø 57 ст — 140 м, колодец — 1 шт

- пер. Строительный ø 57 ст — 200 м

- ул. Ключевая (от ул. Первомайская до начала улицы) ø 57 ст — 210 м

- ул. Парковая (от ул. Энергетиков до ул. Больничная) ø 110 ПЭ — 500 м, колодец — 1 шт

- ул. Больничная ø 63 ПЭ — 120 м

- ул. Московская (от ул. Танюкова до ул. Парковая) ø63 ПЭ — 120 м, колодец — 1 шт

- ул. Ветеранов ø63 ПЭ — 120 м

- от ул. Ленина до ул. Энергетиков по ул. Парковой ø 110 — 1200 м, колодец — 4 шт

- ул. Восточная

- пер. Грушевый

Водоснабжение микрорайона «Кобзева поляна» и «Сельхозтехника»

- ул. Кольцевая ø110 ПЭ — 1848 м, колодец 14 шт

- ул. Лермонтова ø110 ПЭ — 540 м, колодец — 4 шт

- ул. Центральная ø110 ПЭ — 500 м, колодец — 4 шт

- ул. 50 лет Победы ø110 ПЭ — 530 м, колодец — 4 шт

- ул. Шоссейная (от Бактерицидного помещения до многоквартирного дома ул. Шоссейная, 13) ø 110, 80 ПЭ — 377м, колодец — 6 шт

- по трассе Майкоп — Гузерипль (от врезки на центральной трубе до бактерицидного помещения) ø 110 ПЭ — 1866 м, ø 108 ст — 72 м, колодец — 5 шт

- ул. Железнодорожная ø80 ПЭ — 800 м, колодец — 3 шт

- система фильтрации для микрорайона, включая грязевики, и клапан Дорот «Кобозева поляна»

Водоснабжение микрорайона «Северный»

- ул. Подгорная ( от пер. Подгорный до ул. Парковая) ø 80 ПЭ ø 110 — 560 м, колодец — 5 шт

- ул. Парковая ( от ул. Подгорная до ул. Жукова) 80 ПЭ ø 110 — 65 м, колодец — 1 шт

- ул. Жукова ( от ул. Парковая до ул. Танюкова на ул. Энергетиков до ул. Танюкова площадка для разворота автобусов) 80 ПЭ ø 110 — 600 м, колодец — 6 шт

Водоснабжение микрорайона «Кременовка»

- ул. Западная (от ООО «Белые ночи до дома №1) — 705 м.,

- ул. Цветочная — 670 м.,

- ул. Ягодная — 900 м.,

- пер. Ягодный — 300 м.,

- пер. Казачий — 435 м.

2. Канализационные сети

| № п/п | Наименование имущества | Место нахождения имущества | Год выпуска | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В сети по ул. Ленина входят следующие участки |
| 1 | Канализационные сети | От ул. Первомайская, № 216 до ул. Октябрьская по ул. Октябрьская до ул. Школьная, по ул. Школьная до ул. Ленина | 1978 | 390 м. |
|  |  |  |  | 12 колодцев |
| 2 | Канализационные сети | ул. Гагарина от дома № 84 до ул. Садовая, от ул. Первомайская до ул. Ленина | 1978 | 680 м |
|  |  |  |  | 5 колодцев |
| 3 | Канализационные сети | По ул. Больничная от ул. Ветеранов на ул. Парковая до ул. Ленина | 1978 | 940 м |
|  |  |  |  | 12 шт |
| 4 | Канализационные сети | ул. Солнечная от ул. Московская по территории «Хлебокомбината» на ул. Полевую до ул. Ленина | 1978 | 640 м |
|  |  |  |  | 8 колодцев |
| 5 | Канализационные сети | ул. Северная от Хлебокомбината до ул. Крайняя по ул. Крайняя до ул. Ленина | 1978 | 870 м |
|  |  |  |  | 13 колодцев |
| 6 | Канализационные сети | ул. Ленина от ул. Школьная до ул. Промышленная, ул. Танюкова, далее на канализационно-насосную станцию | 1978 | 2900 м |
|  |  |  |  | 25 колодцев |
| 7 | Канализационные сети | ул. Революционная от ул. Гагарина до ул. Ленина | 1978 | 80 м |
|  |  |  |  | 2 шт |
| В сети по ул. Парковая входят следующие участки |
| 8 | Канализационные сети | ул. Московская от ул. Солнечная до ул. Парковая | 1978 | 350 м |
|  |  |  |  | 5 колодцев |
| В сети по ул. Партизанская входят следующие участки |
| 9 | Канализационные сети | ул. Мира от ул. Московская до ул. Советская по ул. Советская до ул. Школьная по ул. Школьной до ул. Первомайская, по ул. Первомайская до ул. Партизанская | 1978 | 930 м. |
|  |  |  |  | 15 колодцев |
| 10 | Канализационные сети | От МБДОУ № 2 «Жемчужинка» до ул. Московская, по ул. Московская от дома № 98 до ул. Партизанская | 1978 | 400 м |
|  |  |  |  | 15 колодцев |
| 11 | Канализационные сети | ул. Гагарина от ул. Революционная до ул. Партизанская | 1978 | 220 м |
|  |  |  |  | 2 шт |
| В сети по ул. Первомайская входят следующие участки |
| 12 | Канализационные сети | ул. Первомайская от дома № 266 до дома № 368 | 1978 | 800 м |
|  |  |  |  | 5 шт |
| 13 | Канализационные сети | ул. Первомайская от ул. Коммунальная до ул. Крайняя | 1978 | 340 м |
|  |  |  |  | 3 колодца |
| 14 | Канализационные сети | ул. Московская от дома № 64 до ул. Первомайская | 1978 | 190 м |
|  |  |  |  | 4 колодца |
| 15 | Канализационные сети | От ул. Гагарина (Дом культуры) до ул. Первомайская | 1978 | 160 м |
|  |  |  |  | 8 колодцев |
| 16 | Канализационные сети | ул. Гагарина от дома № 30 до ул. Школьная | 1978 | 100 м. |
|  |  |  |  | 5 колодцев |
| 17 | Канализационные сети | ул. Ольховая от ул. Подгорная до ул. Северная | 1978 | 465 м |
|  |  |  |  | 4 колодца |
| 18 | Канализационные сети | ул. Дружбы от дома № 7 по нечетной стороне до ул. Северная | 1978 | 415 м |
|  |  |  |  | 5 колодцев |
| 19 | Канализационные сети | ул. Дружбы от дома № 2 по четной стороне до ул. Северная | 1978 | 445 м |
|  |  |  |  | 5 колодцев |

- Тепловые сети

| Наименование объекта | Дата регистрации права |
| --- | --- |
| Здание котельной ул. Ленина, 254-А | 02.08.2013 г. № 01-01-03/108/2013-666 |
| Здание котельной № 1 ул. Первомайская, 218-В | 29.07.2013 г. № 01-01-03/108/2013-382 |
| Здание котельной № 2 ул. Московская, 53 Г | 29.07.2013 г. № 01-01-03/108/2013-399 |
| Здание топочной ул. Ленина, 48 | 02.08.2013 г. № 01-01-03/108/2013-670 |
| Теплотрасса п. Тульский от котельной по ул. Ленина, ул. Танюкова, ул. Парковая | 29.07.2013 г. № 01-01-03/108/2013-395 |
| Теплотрасса п. Тульский от котельной по ул. Московской, ул. Комсомольской, ул. Первомайской, ул. Революционной | 29.07.2013 г. № 01-01-03/108/2013-393 |
| Дымовая труба ул. Московская, 53-Г | 29.07.2013 г. № 01-01-03/108/2013-397 |
| Теплотрасса ул. Первомайская, 218-В | 29.07.2013 г. № 01-01-03/108/2013-381 |
| Дымовая труба (15 м) ул. Первомайская, 218-В | 02.08.2013 г. № 01-01-03/108/2013-672 |
| Дымовая труба (20 м) ул. Первомайская, 218-В | 02.08.2013 г. № 01-01-03/108/2013-673 |
| Теплотрасса ул. Ленина, 48 | 02.08.2013 г. № 01-01-03/108/2013-671 |
| Дымовая труба ул. Ленина, 254-А | 02.08.2013 г. № 01-01-03/108/2013-667 |