Памятка
населению о соблюдении мер пожарной безопасности
(выдержки из Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 313)

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнять следующие мероприятия.
Электрохозяйство (пп. 57, 60 ППБ 01-03):
1. заменить некалиброванные плавкие вставки в электрощите;
2. не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);
1. не допускать использование горючих абажуров на электролампах;
2. не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
3. не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
4. заменить оголенные и ветхие электрические провода;
5. не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
6. соединение электрических приборов произвести путем пропайки или опрессовки;
7. не допускать включенные электронагревательных приборов без соединительной вилки.
      2. Печное отопление (пп. 65,66,67,70 ППБ 01-03):
1. отремонтировать дымоход печи;
2. очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
3. обелить все дымовые трубы и стены печи;
4. напротив двери печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.;
5. довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;
6. не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.
  3. Газовое оборудование (пп. 40,52,53, 120, 121 ППБ 01-03):
1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м до радиаторов отопления и печей — 1 м, топочных дверок печей — 2 м;
2) убрать газовые балоны из цокольного (подвального) этада дома;
3) не допускать устройство ввода газопровода в жилой дом через подвальное помещение;
4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;
5) разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак; «Огнеопасно. Баллоны с газом!
4. Дополнительные мероприятия (пп. 22,24, 40, 113 ППБ 01-03):
1) ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;
2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;
3) решетки на окнах выполнить распахными или легкосъемными;
4) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра;

Согласно Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны (ст. 34):
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожара и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и пречня, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения нарушений.

Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре — растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», с сотового телефона «101» ! Вызывая помощь, необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие — что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (город (поселок), район, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих;

Действия при пожаре
1. Сообщить о пожаре по телефону «01», с сотового телефона «101»;
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям);
3. по возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтес от него:
- пригнитесь к полу — там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается
- оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития;
- спускаться по водосточным трубам и стоякам;
- пользоваться лифтами.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И
ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Администрация муниципального образования
«Тульское сельское поселение»